# форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

Общество с ограниченной ответственностью "Энерготранзит Альфа"

(наименование организации)

Россия, 160034, г. Вологда, ул. Ленинградская,д.101,кв.32

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://www.e-transit.ru |
| Дата опубликования | 25.01.2012 |
| Отчетный период | Август 2011 года |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования (вводимого в работу) | Дата вывода в ремонт (ввода из ремонта) | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Т2 ГПП-2 | 09.08.2011 | 09.08.2011 | Т1 ГПП-2 | Плановый ремонт трансформатора Т2 ГПП-2 | Отключена ВЛ-220 кВ «ГПЗ-1» |
| 2 | Т2 ГПП-2 | 11.08.2011 | 11.08.2011 | Т1 ГПП-2 | Завершён плановый ремонт трансформатора Т2 ГПП-2 | Включена ВЛ-220 кВ «ГПЗ-1» |
| 3 | Т1 ГПП-2 | 11.08.2011 | 11.08.2011 | Т2 ГПП-2 | Плановый ремонт трансформатора Т1 ГПП-2 | Отключена ВЛ-220 кВ «ГПЗ-2» |
| 4 | Т1 ГПП-2 | 12.08.2011 | 12.08.2011 | Т2 ГПП-2 | Завершён плановый ремонт трансформатора Т1 ГПП-2 | Включена ВЛ-220 кВ «ГПЗ-2» |

Примечание: в случае если вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "вывод в ремонт и ввод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |