# Приложение № 11 к форме 1.1

# Сроки опубликования: ежегодно, до 1 марта

Общество с ограниченной ответственностью "Энерготранзит Альфа"

(наименование организации)

Россия, 160034, г. Вологда, ул. Ленинградская,д.101,кв.32

(адрес организации)

Планы капитального ремонта

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://www.e-transit.ru |
| Дата опубликования | 25.01.2012 |
| Отчетный период | 2011 год |

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения мероприятий | Затраты (тыс.руб., с НДС) | Достигнутые результаты (расширение пропускной способности, снижение потерь в сетях, увеличение резерва для присоединения потребителей, прочие) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Капитальный ремонт ячеек ГПП-2 с установкой дуговых защит | Январь-март | май | 190 | 0 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей |
| 2 | Замена выключателя яч.19 ГПП-2 | май | апрель | 350 | 355,080 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей |
| 3 | Замена изоляторов на ОРУ-110 кВ ГПП-1 | Июнь-сентябрь | май-июнь | 1550 | 1525,493 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей |
| 4 | Замена РВС-110 на ОПН-110 ГПП-1 | Июнь-сентябрь | Июнь-июль | 265 | 264 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей |
| 5 | Модернизация системы телемеханики | Июнь-октябрь | Июль-декабрь | 25 | 0 | Повышение надёжности электроснабжения потребителей |
| 6 | Капитальный ремонт зданий и ограждений ГПП-1, ГПП-2 | Июнь-август | ноябрь | 50 | 0 | Улучшение условий труда оперативного и административного персонала, утепление помещений, снижение расхода тепла на отопление |

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п.11ж, 2-3 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |