# Приложение № 13 к форме 1.1

# Сроки опубликования: ежегодно, до 1 марта

Общество с ограниченной ответственностью "Энерготранзит Альфа"

(наименование организации)

Россия, 160034, г. Вологда, ул. Ленинградская,д.101,кв.32

(адрес организации)

Информация о проведении закупок товаров, необходимых для производства регулируемых услуг, с указанием наименований товаров и предполагаемых объемов закупок

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://www.e-transit.ru |
| Дата опубликования | 25.01.2012 |
| Отчетный период | 2011 год |

| № пп | Контрагент | Наименование товара/услуги | Количество | Сумма, тыс. руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт |
| 1 | ЗАО "Электротехснаб" | Прожигающая установка ВУПК-03-25 (шт) | 1 | 1 | 300,000 | 287,000 |
| 2 | ЗАО "Полимер-Аппарат" | Ограничитель перенапряжения ОПНп-110/550/88-10-IV УХЛ1 (шт) | 6 | 6 | 220,000 | 219,000 |
|  |  | Устройство контроля тока проводимости УКТ-03 (шт) | 1 | 1 | 45,000 | 45,000 |
| 3 | ООО "Терминал" | Масло трансформаторное ТПК-осушеное (т) | 25 | 22 | 250,000 | 228,800 |
| 4 | Вологодский филиал ООО "Сервисный Электротехнический Центр" | Ремонтные работы (замена выключателя яч.19 ГПП-2) |  |  | 350,000 | 355,080 |
| 5 | ООО " Электропромсервис" | Настройка счетчиков, сервера и ПК "Энергосфера" АИИС КУЭ |  |  | 250,000 | 236,000 |
| 6 | ООО "ЭсКо" | Проверочные расчеты норматива технологических потерь э/э |  |  | 100,000 | 110,000 |
| 7 | Филиал ОАО "Энергострой-холдинг" в Ярославской области | Ремонтные работы (замена изоляторов на 2 секции шин ГПП-1) |  |  | 1 550,000 | 1 525,493 |
|  | Итого: |  |  |  | 3 065,000 | 3 006,373 |

Примечание: Информация приведена по закупкам на 100 тысяч рублей и более (с НДС).

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 з, 3 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |