## ГПП-1
Таблица №3
|  | Сводных данных режимного дня |  |  | 2020-12-16
о потреблении электрической энергии по ПС 110 кВ ГПП-1 ООО "ЭТА"
Часы суток | Активная энергия |  |  | Реактивная энергия
| Суммарный расход эл. энергии по всем вводам | Суммарный расход эл. энергии всеми сторонними потребителями | Расход эл. энергии предприятием | Суммарный расход эл. энергии по всем вводам | Суммарный расход эл. энергии всеми сторонними потребителями | Расход эл. энергии предприятием
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 7870.568 | 8127.64 | -257.072 | 2173.224 | 2413.25 | -240.026
2 | 5354.568 | 5580.74 | -226.172 | 2229.224 | 2480.6 | -251.376
3 | 5202.568 | 5420.09 | -217.522 | 2201.224 | 2445.65 | -244.426
4 | 5130.544 | 5350.39 | -219.846 | 2185.224 | 2412.55 | -227.326
5 | 5122.544 | 5337.64 | -215.096 | 2177.224 | 2401.3 | -224.076
6 | 5478.592 | 5681.89 | -203.298 | 2201.2 | 2489.05 | -287.85
7 | 6954.544 | 7195.94 | -241.396 | 2073.2 | 2367.05 | -293.85
8 | 9274.52 | 9565.44 | -290.92 | 2285.128 | 2535.9 | -250.772
9 | 10126.52 | 10427.74 | -301.22 | 2585.08 | 2838 | -252.92
10 | 10882.496 | 11184.93 | -302.434 | 2557.056 | 2810.29 | -253.234
11 | 11142.496 | 11459.16 | -316.664 | 2493.08 | 2740.45 | -247.37
12 | 11154.52 | 11461.74 | -307.22 | 2549.08 | 2795 | -245.92
13 | 11174.52 | 11489.25 | -314.73 | 2769.104 | 3037.96 | -268.856
14 | 11406.472 | 11719.54 | -313.068 | 2937.032 | 3200.96 | -263.928
15 | 11230.52 | 11551.08 | -320.56 | 2853.032 | 3107.15 | -254.118
16 | 11254.448 | 11579.37 | -324.922 | 2781.032 | 3047.34 | -266.308
17 | 11246.472 | 11567.72 | -321.248 | 2517.008 | 2779.47 | -262.462
18 | 10982.568 | 11289.87 | -307.302 | 2249.08 | 2521.98 | -272.9
19 | 10930.496 | 11244.59 | -314.094 | 2237.104 | 2498.64 | -261.536
20 | 10874.568 | 11184.55 | -309.982 | 2281.152 | 2588.99 | -307.838
21 | 10510.592 | 10818.35 | -307.758 | 2257.176 | 2503.86 | -246.684
22 | 9586.544 | 9879.2 | -292.656 | 2185.176 | 2412.94 | -227.764
23 | 6378.568 | 6630.06 | -251.492 | 2053.2 | 2305.5 | -252.3
24 | 5778.568 | 6013.35 | -234.782 | 2077.2 | 2314.69 | -237.49
Итого | 215048.816 | 221760.27 | -6711.454 | 56907.24 | 63048.57 | -6141.33
Главный инженер ООО "ЭТА" _______________ /О.В.Комаров/

## сотв
Таблица №3
|  | Сводных данных режимного дня |  |  | 2020-12-16
о потреблении электрической энергии по ТП-412 СОТВ ООО "ЭТА"
Часы суток | Активная энергия, кВт*ч |  |  | Реактивная энергия, квар*ч
| Суммарный расход эл. энергии по всем вводам | Суммарный расход эл. энергии всеми сторонними потребителями | Расход эл. энергии предприятием | Суммарный расход эл. энергии по всем вводам | Суммарный расход эл. энергии всеми сторонними потребителями | Расход эл. энергии предприятием
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 95.46 | 92.08 | 3.38 | 47.7 | 46.72 | 0.98
2 | 95.82 | 92.48 | 3.34 | 48.24 | 47.28 | 0.96
3 | 96.24 | 92.72 | 3.52 | 48.06 | 47.04 | 1.02
4 | 95.28 | 91.92 | 3.36 | 47.52 | 46.64 | 0.88
5 | 95.64 | 92.32 | 3.32 | 47.52 | 46.8 | 0.72
6 | 95.64 | 92.16 | 3.48 | 47.52 | 46.72 | 0.8
7 | 95.46 | 92.24 | 3.22 | 47.52 | 46.96 | 0.56
8 | 92.58 | 89.12 | 3.46 | 45.54 | 45.04 | 0.5
9 | 89.88 | 86.72 | 3.16 | 44.64 | 44.32 | 0.32
10 | 87.36 | 84.24 | 3.12 | 44.1 | 43.84 | 0.26
11 | 88.62 | 85.44 | 3.18 | 44.28 | 44.16 | 0.12
12 | 90.24 | 86.96 | 3.28 | 45.9 | 45.36 | 0.54
13 | 90.06 | 85.68 | 4.38 | 45.9 | 44.72 | 1.18
14 | 88.62 | 85.44 | 3.18 | 44.46 | 44 | 0.46
15 | 88.08 | 84.8 | 3.28 | 44.1 | 44 | 0.1
16 | 87.54 | 84.48 | 3.06 | 43.92 | 43.44 | 0.48
17 | 92.04 | 88.72 | 3.32 | 45.9 | 45.44 | 0.46
18 | 92.22 | 88.88 | 3.34 | 45.72 | 44.88 | 0.84
19 | 93.12 | 89.84 | 3.28 | 46.08 | 45.36 | 0.72
20 | 94.26 | 90.64 | 3.62 | 47.52 | 46.32 | 1.2
21 | 92.58 | 89.28 | 3.3 | 45.9 | 45.28 | 0.62
22 | 92.94 | 89.76 | 3.18 | 46.08 | 45.44 | 0.64
23 | 93.12 | 89.84 | 3.28 | 46.26 | 45.52 | 0.74
24 | 92.58 | 89.2 | 3.38 | 46.08 | 45.44 | 0.64
Итого | 2215.38 | 2134.96 | 80.42 | 1106.46 | 1090.72 | 15.74
Главный инженер ООО "ЭТА" _______________ /О.В.Комаров/
$A6$20$85$11$30$9D$25$E7$CD$76$DA$F1$60$95$8C$BC$CE$E5$DB$9A$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0

## заводстрой
Таблица №3
|  | Сводных данных режимного дня |  |  | 2020-12-16
о потреблении электрической энергии по ТП СУ "Заводстрой" ООО "ЭТА"
Часы суток | Активная энергия, кВт*ч |  |  | Реактивная энергия, квар*ч
| Суммарный расход эл. энергии по всем вводам | Суммарный расход эл. энергии всеми сторонними потребителями | Расход эл. энергии предприятием | Суммарный расход эл. энергии по всем вводам | Суммарный расход эл. энергии всеми сторонними потребителями | Расход эл. энергии предприятием
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 61 | 58.36 | 2.64 | 18 | 7.72 | 10.28
2 | 60.2 | 57.485 | 2.715 | 18 | 7.315 | 10.685
3 | 59.6 | 57.065 | 2.535 | 18.6 | 6.43 | 12.17
4 | 61 | 58.4 | 2.6 | 18.8 | 6.875 | 11.925
5 | 59 | 56.56 | 2.44 | 18.8 | 7.125 | 11.675
6 | 60.8 | 58.225 | 2.575 | 19.2 | 7.51 | 11.69
7 | 68.4 | 66.015 | 2.385 | 19.8 | 8.5 | 11.3
8 | 116.2 | 113.375 | 2.825 | 34.2 | 23.68 | 10.52
9 | 148 | 144.76 | 3.24 | 47.6 | 34.335 | 13.265
10 | 153.2 | 149.855 | 3.345 | 45.6 | 33.085 | 12.515
11 | 159.6 | 156.09 | 3.51 | 48.6 | 35.815 | 12.785
12 | 153.6 | 150.155 | 3.445 | 46.6 | 35.295 | 11.305
13 | 152.6 | 149.325 | 3.275 | 45.2 | 34.295 | 10.905
14 | 145.4 | 142.08 | 3.32 | 43.2 | 33.485 | 9.715
15 | 151.2 | 147.94 | 3.26 | 44.8 | 32.76 | 12.04
16 | 143 | 139.69 | 3.31 | 43.8 | 32.905 | 10.895
17 | 130.4 | 127 | 3.4 | 30.2 | 17.61 | 12.59
18 | 112.8 | 109.665 | 3.135 | 23.2 | 10.735 | 12.465
19 | 97 | 94.1 | 2.9 | 23.2 | 11.345 | 11.855
20 | 86.6 | 83.715 | 2.885 | 22.8 | 11.935 | 10.865
21 | 74 | 71.215 | 2.785 | 20.8 | 10 | 10.8
22 | 70.6 | 67.995 | 2.605 | 20.6 | 8.765 | 11.835
23 | 66.4 | 63.85 | 2.55 | 20.4 | 8.6 | 11.8
24 | 63.4 | 60.695 | 2.705 | 20.2 | 8.525 | 11.675
Итого | 2454 | 2383.615 | 70.385 | 712.2 | 434.645 | 277.555
Главный инженер ООО "ЭТА" _______________ /О.В.Комаров/
$A6$20$85$11$30$9D$25$E7$CD$76$DA$F1$60$95$8C$BC$CE$E5$DB$9A$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0