## ГПП-1
Таблица №3
|  | Сводных данных режимного дня |  |  | 2020-06-17
о потреблении электрической энергии по ПС 110 кВ ГПП-1 ООО "ЭТА"
Часы суток | Активная энергия |  |  | Реактивная энергия
| Суммарный расход эл. энергии по всем вводам | Суммарный расход эл. энергии всеми сторонними потребителями | Расход эл. энергии предприятием | Суммарный расход эл. энергии по всем вводам | Суммарный расход эл. энергии всеми сторонними потребителями | Расход эл. энергии предприятием
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2936.672 | 3123.95 | -187.278 | 981.224 | 1208.9 | -227.676
2 | 2784.696 | 2960.85 | -176.154 | 953.224 | 1170.55 | -217.326
3 | 2640.672 | 2824.4 | -183.728 | 941.2 | 1168.45 | -227.25
4 | 2540.696 | 2707.55 | -166.854 | 913.176 | 1132.7 | -219.524
5 | 2528.672 | 2701.9 | -173.228 | 881.128 | 1106.2 | -225.072
6 | 2676.672 | 2853.35 | -176.678 | 897.152 | 1113.05 | -215.898
7 | 4016.672 | 4225.85 | -209.178 | 993.104 | 1207.9 | -214.796
8 | 5984.672 | 6222.56 | -237.888 | 1057.08 | 1296.2 | -239.12
9 | 6664.672 | 6907.12 | -242.448 | 1257.008 | 1508.42 | -251.412
10 | 7128.696 | 7381.87 | -253.174 | 1329.272 | 1606.64 | -277.368
11 | 7240.696 | 7514.86 | -274.164 | 1357.296 | 1606.56 | -249.264
12 | 7228.696 | 7496.19 | -267.494 | 1289.272 | 1539.25 | -249.978
13 | 7164.696 | 7431.37 | -266.674 | 1421.344 | 1650.59 | -229.246
14 | 7420.696 | 7680.43 | -259.734 | 1661.224 | 1895.52 | -234.296
15 | 7356.696 | 7625.65 | -268.954 | 1669.248 | 1890.57 | -221.322
16 | 7488.696 | 7760.67 | -271.974 | 1801.272 | 2033.2 | -231.928
17 | 7616.696 | 7889.93 | -273.234 | 1957.32 | 2181.29 | -223.97
18 | 7700.696 | 7987.38 | -286.684 | 1957.392 | 2194.19 | -236.798
19 | 7500.696 | 7774.1 | -273.404 | 1705.416 | 1930.61 | -225.194
20 | 7680.696 | 7958.04 | -277.344 | 1885.44 | 2126.36 | -240.92
21 | 7088.696 | 7345.57 | -256.874 | 1693.296 | 1931.19 | -237.894
22 | 6352.696 | 6606.03 | -253.334 | 1265.224 | 1528.18 | -262.956
23 | 5428.696 | 5658.29 | -229.594 | 1057.224 | 1322.88 | -265.656
24 | 3204.672 | 3397.65 | -192.978 | 965.248 | 1228.6 | -263.352
Итого | 136376.512 | 142035.56 | -5659.048 | 31889.784 | 37578 | -5688.216
Главный инженер ООО "ЭТА" _______________ /О.В.Комаров/

## сотв
Таблица №3
|  | Сводных данных режимного дня |  |  | 2020-06-17
о потреблении электрической энергии по ТП-412 СОТВ ООО "ЭТА"
Часы суток | Активная энергия, кВт*ч |  |  | Реактивная энергия, квар*ч
| Суммарный расход эл. энергии по всем вводам | Суммарный расход эл. энергии всеми сторонними потребителями | Расход эл. энергии предприятием | Суммарный расход эл. энергии по всем вводам | Суммарный расход эл. энергии всеми сторонними потребителями | Расход эл. энергии предприятием
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 52.74 | 50.4 | 2.34 | 41.52 | 41.12 | 0.4
2 | 54 | 51.68 | 2.32 | 41.04 | 40.8 | 0.24
3 | 52.02 | 49.6 | 2.42 | 40.8 | 40.4 | 0.4
4 | 52.5 | 50.08 | 2.42 | 40.08 | 39.68 | 0.4
5 | 49.2 | 46.96 | 2.24 | 39.12 | 39.04 | 0.08
6 | 52.26 | 50 | 2.26 | 40.08 | 40 | 0.08
7 | 50.64 | 48.4 | 2.24 | 39.6 | 39.52 | 0.08
8 | 50.34 | 48.08 | 2.26 | 39.36 | 39.36 | 0
9 | 51.3 | 48.88 | 2.42 | 39.84 | 39.6 | 0.24
10 | 49.68 | 47.44 | 2.24 | 40.8 | 40.48 | 0.32
11 | 52.26 | 49.76 | 2.5 | 40.8 | 40.48 | 0.32
12 | 49.44 | 47.36 | 2.08 | 40.56 | 40.32 | 0.24
13 | 52.74 | 49.6 | 3.14 | 41.76 | 40.96 | 0.8
14 | 50.16 | 48.16 | 2 | 39.84 | 39.84 | 0
15 | 50.34 | 47.92 | 2.42 | 40.32 | 40 | 0.32
16 | 51.78 | 49.2 | 2.58 | 41.04 | 40.8 | 0.24
17 | 40.32 | 38 | 2.32 | 14.88 | 33.28 | -18.4
18 | 39.54 | 36.88 | 2.66 | 12.24 | 32.32 | -20.08
19 | 39.84 | 37.36 | 2.48 | 13.44 | 32.56 | -19.12
20 | 40.26 | 37.76 | 2.5 | 14.16 | 33.28 | -19.12
21 | 39.54 | 37.04 | 2.5 | 12.72 | 32.8 | -20.08
22 | 39.84 | 37.36 | 2.48 | 12 | 32.32 | -20.32
23 | 41.46 | 39.04 | 2.42 | 22.08 | 34.08 | -12
24 | 42.24 | 40.08 | 2.16 | 27.12 | 34.48 | -7.36
Итого | 1144.44 | 1087.04 | 57.4 | 775.2 | 907.52 | -132.32
Главный инженер ООО "ЭТА" _______________ /О.В.Комаров/
$A6$20$85$11$30$9D$25$E7$CD$76$DA$F1$60$95$8C$BC$CE$E5$DB$9A$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0

## заводстрой
Таблица №3
|  | Сводных данных режимного дня |  |  | 2020-06-17
о потреблении электрической энергии по ТП СУ "Заводстрой" ООО "ЭТА"
Часы суток | Активная энергия, кВт*ч |  |  | Реактивная энергия, квар*ч
| Суммарный расход эл. энергии по всем вводам | Суммарный расход эл. энергии всеми сторонними потребителями | Расход эл. энергии предприятием | Суммарный расход эл. энергии по всем вводам | Суммарный расход эл. энергии всеми сторонними потребителями | Расход эл. энергии предприятием
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 33.2 | 30.72 | 2.48 | 21 | 8.345 | 12.655
2 | 32.6 | 30.115 | 2.485 | 19.8 | 7.96 | 11.84
3 | 32 | 29.55 | 2.45 | 20.8 | 8.37 | 12.43
4 | 31.2 | 28.765 | 2.435 | 20.2 | 8.09 | 12.11
5 | 29.4 | 27.085 | 2.315 | 19.8 | 8.31 | 11.49
6 | 28.8 | 26.375 | 2.425 | 19.4 | 7.81 | 11.59
7 | 37.8 | 35.38 | 2.42 | 26.8 | 15.145 | 11.655
8 | 59.2 | 56.64 | 2.56 | 35.6 | 24.325 | 11.275
9 | 99 | 96.08 | 2.92 | 50.2 | 40.85 | 9.35
10 | 99.6 | 96.73 | 2.87 | 47.4 | 39.685 | 7.715
11 | 113 | 109.955 | 3.045 | 61 | 52.755 | 8.245
12 | 107.4 | 104.355 | 3.045 | 59.4 | 50.47 | 8.93
13 | 100 | 97.02 | 2.98 | 59.6 | 50.505 | 9.095
14 | 112.6 | 109.495 | 3.105 | 65.6 | 56.605 | 8.995
15 | 105.4 | 102.525 | 2.875 | 60.6 | 52.125 | 8.475
16 | 106.2 | 103.01 | 3.19 | 61.4 | 52.115 | 9.285
17 | 94.8 | 91.785 | 3.015 | 56 | 46.26 | 9.74
18 | 79.6 | 76.7 | 2.9 | 53.2 | 43.685 | 9.515
19 | 51.6 | 49.065 | 2.535 | 46.4 | 39.455 | 6.945
20 | 35.8 | 33.42 | 2.38 | 22.8 | 15.175 | 7.625
21 | 31 | 28.365 | 2.635 | 17.4 | 8.945 | 8.455
22 | 32.4 | 29.91 | 2.49 | 17.6 | 8.5 | 9.1
23 | 28.4 | 25.905 | 2.495 | 15.4 | 6.675 | 8.725
24 | 28.8 | 26.49 | 2.31 | 14.8 | 6.975 | 7.825
Итого | 1509.8 | 1445.44 | 64.36 | 892.2 | 659.135 | 233.065
Главный инженер ООО "ЭТА" _______________ /О.В.Комаров/
$A6$20$85$11$30$9D$25$E7$CD$76$DA$F1$60$95$8C$BC$CE$E5$DB$9A$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0$0